## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | november 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 36 | 36
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 36 | 36
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 36 | 36
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 36 | 5.3444
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 36 | 0.29389
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 36 | 7.575
Merknad:
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2021-11-02 |  | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-09 |  | 7.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-16 |  | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-23 |  | 7.3 | 0.33 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-30 |  | 7 | 0.21 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2021-11-09 |  | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-23 |  | 7.4 | 0.24 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-11-02 |  | 7.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-09 |  | 8.1 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-16 |  | 7.9 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-23 |  | 7.8 | 0.21 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-30 |  | 7.4 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2021-11-16 |  | 7.6 | 0.32 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2021-11-16 |  | 8.4 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2021-11-09 |  | 8.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-23 |  | 8.3 | 0.21 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2021-11-16 |  | 9.3 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-11-02 |  | 7.4 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-09 |  | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-16 |  | 7.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-23 |  | 9.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-30 |  | 7.3 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2021-11-02 |  | 8 | 0.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2021-11-30 |  | 7.2 | 3.1 | 7.4 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2021-11-02 |  | 7 | 0.2 | 22 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-09 |  | 6.9 | 0.22 | 22 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-16 |  | 7 | 0.22 | 24 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-23 |  | 7.2 | 0.33 | 21 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-30 |  | 6.9 | 0.25 | 21 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2021-11-30 |  | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2021-11-02 |  | 7.4 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2021-11-16 |  | 7.3 | 0.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2021-11-29 |  | 6.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2021-11-02 |  | 7.5 | 0.23 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2021-11-29 |  | 7.2 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2021-11-30 |  | 8 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | november 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 24 | 24
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 24 | 24
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 24 | 24
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 24 | 2.7042
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 24 | 0.3525
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 24 | 7.7625
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2021-11-02 |  | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-09 |  | 7.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-16 |  | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-23 |  | 7.3 | 0.33 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-30 |  | 7 | 0.21 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2021-11-09 |  | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-23 |  | 7.4 | 0.24 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-11-02 |  | 7.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-09 |  | 8.1 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-16 |  | 7.9 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-23 |  | 7.8 | 0.21 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-30 |  | 7.4 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2021-11-16 |  | 7.6 | 0.32 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2021-11-16 |  | 8.4 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2021-11-09 |  | 8.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-23 |  | 8.3 | 0.21 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2021-11-16 |  | 9.3 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-11-02 |  | 7.4 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-09 |  | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-16 |  | 7.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-23 |  | 9.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-30 |  | 7.3 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2021-11-02 |  | 8 | 0.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2021-11-30 |  | 7.2 | 3.1 | 7.4 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | november 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 5 | 5
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 5 | 22
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 5 | 0.244
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 5 | 7
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2021-11-02 |  | 7 | 0.2 | 22 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-09 |  | 6.9 | 0.22 | 22 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-16 |  | 7 | 0.22 | 24 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-23 |  | 7.2 | 0.33 | 21 | 0 | 0 | 0
| 2021-11-30 |  | 6.9 | 0.25 | 21 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | november 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 3 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.13333
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.4
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2021-11-30 |  | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2021-11-02 |  | 7.4 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2021-11-16 |  | 7.3 | 0.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | november 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 3 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.13333
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.0667
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Skjelbreid vba, rentvann | 2021-11-29 |  | 6.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2021-11-02 |  | 7.5 | 0.23 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2021-11-29 |  | 7.2 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | november 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 8
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2021-11-30 |  | 8 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0