## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  | August 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 33 | 33
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 33 | 33
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 33 | 33
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 33 | 3.4242
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 33 | 0.22727
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 33 | 7.6394
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Os vba, rentvann | 2020-08-04 | Os | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-11 | Os | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-18 | Os | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-25 | Os | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2020-08-11 | Os | 7.3 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-25 | Os | 7.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-08-04 | Os | 7.6 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-11 | Os | 7.6 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-18 | Os | 7.8 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-25 | Os | 7.4 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Sankthanshaugen basseng | 2020-08-25 | Os | 8 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2020-08-25 | Os | 8.2 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2020-08-18 | Os | 9 | 0.12 | 3 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2020-08-11 | Os | 8.6 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-25 | Os | 8.9 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2020-08-11 | Os | 8.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-08-04 | Os | 7.8 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-11 | Os | 8.2 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-18 | Os | 8.2 | 0.14 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-25 | Os | 7.7 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2020-08-11 | Os | 7.6 | 0.64 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2020-08-04 | Os | 7.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2020-08-04 | Søvik | 8 | 0.25 | 13 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-11 | Søvik | 7 | 0.26 | 12 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-18 | Søvik | 7.1 | 0.26 | 13 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-25 | Søvik | 7.8 | 0.25 | 12 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2020-08-11 | Hegglandsdalen | 7.7 | 0.68 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-25 | Hegglandsdalen | 7.5 | 0.26 | 2 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2020-08-11 | Helland | 7 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2020-08-25 | Helland | 6.9 | 0.14 | 4 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2020-08-25 | Skjelbreid | 6.8 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2020-08-11 | Skjelbreid | 6.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2020-08-11 | Holmefjord | 8 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os vba
Alle forsyningsområder |  |  | August 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 22 | 22
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 22 | 22
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 22 | 22
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 22 | 2.1364
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 22 | 0.22545
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 22 | 7.8045
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Os vba, rentvann | 2020-08-04 | Os | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-11 | Os | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-18 | Os | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-25 | Os | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2020-08-11 | Os | 7.3 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-25 | Os | 7.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-08-04 | Os | 7.6 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-11 | Os | 7.6 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-18 | Os | 7.8 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-25 | Os | 7.4 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Sankthanshaugen basseng | 2020-08-25 | Os | 8 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2020-08-25 | Os | 8.2 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2020-08-18 | Os | 9 | 0.12 | 3 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2020-08-11 | Os | 8.6 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-25 | Os | 8.9 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2020-08-11 | Os | 8.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-08-04 | Os | 7.8 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-11 | Os | 8.2 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-18 | Os | 8.2 | 0.14 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-25 | Os | 7.7 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2020-08-11 | Os | 7.6 | 0.64 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2020-08-04 | Os | 7.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik vba
Alle forsyningsområder |  |  | August 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 4 | 12.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.255
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.475
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Lysekloster barnehage | 2020-08-04 | Søvik | 8 | 0.25 | 13 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-11 | Søvik | 7 | 0.26 | 12 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-18 | Søvik | 7.1 | 0.26 | 13 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-25 | Søvik | 7.8 | 0.25 | 12 | 0 | 0 | 0

## Hegglandsdalen vba
Oppsummering vannkvalitet Hegglandsdalen vba
Alle forsyningsområder |  |  | August 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 2 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.47
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.6
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2020-08-11 | Hegglandsdalen | 7.7 | 0.68 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-08-25 | Hegglandsdalen | 7.5 | 0.26 | 2 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland vba
Alle forsyningsområder |  |  | August 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 2 | 3
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.125
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 2 | 6.95
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Stallabråtet bas | 2020-08-11 | Helland | 7 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2020-08-25 | Helland | 6.9 | 0.14 | 4 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord vba
Alle forsyningsområder |  |  | August 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 2 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.105
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 2 | 6.7
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Hovdalia pst | 2020-08-25 | Skjelbreid | 6.8 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2020-08-11 | Skjelbreid | 6.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord vba
Alle forsyningsområder |  |  | August 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.12
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 1 | 8
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Holmefjord vba, rentvann | 2020-08-11 | Holmefjord | 8 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0