## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Januar 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 42 | 42
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 42 | 42
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 42 | 42
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 42 | 4.9262
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 42 | 0.17571
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 42 | 7.631
Merknad:
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2023-01-03 | Os | 7.1 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-10 | Os | 7.2 | 0.17 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-17 | Os | 7.1 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-24 | Os | 7.3 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-31 | Os | 7.3 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2023-01-10 | Os | 7.1 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-24 | Os | 7.2 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2023-01-03 | Os | 7.4 | 0.23 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-10 | Os | 7.2 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-17 | Os | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-24 | Os | 7.3 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-31 | Os | 7.3 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2023-01-10 | Os | 9.8 | 0.05 | 6.3 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-24 | Os | 9.8 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2023-01-17 | Os | 7 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2023-01-17 | Os | 7.9 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2023-01-10 | Os | 7.3 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-24 | Os | 7.6 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2023-01-03 | Os | 9.2 | 0.47 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-31 | Os | 8.3 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2023-01-03 | Os | 7.5 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-10 | Os | 7.4 | 0.15 | 5.1 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-17 | Os | 7.3 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-24 | Os | 7.7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-31 | Os | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2023-01-03 | Os | 7.5 | 0.17 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2023-01-03 | Os | 7.4 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-31 | Os | 7.4 | 0.47 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2023-01-03 | Os | 9.8 | 0.77 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-31 | Os | 9.6 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2023-01-03 | Søvik | 6.8 | 0.27 | 20 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-10 | Søvik | 7.1 | 0.25 | 25 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-17 | Søvik | 6.8 | 0.25 | 20 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-24 | Søvik | 7.1 | 0.25 | 22 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-31 | Søvik | 7 | 0.23 | 21 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2023-01-24 | Helland | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2023-01-10 | Helland | 7.1 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2023-01-24 | Skjelbreid | 7.2 | 0.33 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2023-01-24 | Skjelbreid | 8 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2023-01-10 | Skjelbreid | 7.4 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2023-01-24 | Holmefjord | 8 | 0.19 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2023-01-10 | Holmefjord | 8.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Januar 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 30 | 30
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 30 | 30
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 30 | 30
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 30 | 2.7133
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 30 | 0.17167
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 30 | 7.7567
Merknader: 1) pH over tiltaksgrense i Endelausmarka og på Hegglandsdalen endeledning. Ledningene har lavt forbruk og står konstant med litt uttapping for å avhjelpe noe.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2023-01-03 | Os | 7.1 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-10 | Os | 7.2 | 0.17 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-17 | Os | 7.1 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-24 | Os | 7.3 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-31 | Os | 7.3 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2023-01-10 | Os | 7.1 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-24 | Os | 7.2 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2023-01-03 | Os | 7.4 | 0.23 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-10 | Os | 7.2 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-17 | Os | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-24 | Os | 7.3 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-31 | Os | 7.3 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2023-01-10 | Os | 9.8 | 0.05 | 6.3 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-24 | Os | 9.8 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2023-01-17 | Os | 7 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2023-01-17 | Os | 7.9 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2023-01-10 | Os | 7.3 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-24 | Os | 7.6 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2023-01-03 | Os | 9.2 | 0.47 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-31 | Os | 8.3 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2023-01-03 | Os | 7.5 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-10 | Os | 7.4 | 0.15 | 5.1 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-17 | Os | 7.3 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-24 | Os | 7.7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-31 | Os | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2023-01-03 | Os | 7.5 | 0.17 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2023-01-03 | Os | 7.4 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-31 | Os | 7.4 | 0.47 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2023-01-03 | Os | 9.8 | 0.77 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-31 | Os | 9.6 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Januar 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 5 | 5
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 5 | 21.6
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 5 | 0.25
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 5 | 6.96
Merknad: 1) Høyt fargetall på Lysekloster barnehage skyldes naturlig variasjon i råvannet og at det ikke er fargefjerning i vannbehandlingen på Søvik vba.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2023-01-03 | Søvik | 6.8 | 0.27 | 20 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-10 | Søvik | 7.1 | 0.25 | 25 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-17 | Søvik | 6.8 | 0.25 | 20 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-24 | Søvik | 7.1 | 0.25 | 22 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-31 | Søvik | 7 | 0.23 | 21 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Januar 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.08
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.15
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2023-01-24 | Helland | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2023-01-10 | Helland | 7.1 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Januar 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 3 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.19333
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.5333
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Skjelbreid vba, rentvann | 2023-01-24 | Skjelbreid | 7.2 | 0.33 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2023-01-24 | Skjelbreid | 8 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2023-01-10 | Skjelbreid | 7.4 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Januar 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.12
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 8.05
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2023-01-24 | Holmefjord | 8 | 0.19 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2023-01-10 | Holmefjord | 8.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0