## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  | Juni 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 39 | 39
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 39 | 39
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 39 | 39
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 39 | 3.4359
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 39 | 0.22308
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 39 | 7.5667
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Os vba, rentvann | 2020-06-02 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os vba, rentvann | 2020-06-09 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os vba, rentvann | 2020-06-16 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os vba, rentvann | 2020-06-23 | Os VBA | 7 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Os vba, rentvann | 2020-06-30 | Os VBA | 7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2020-06-02 | Os VBA | 7 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2020-06-16 | Os VBA | 7.2 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2020-06-30 | Os VBA | 7.2 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-06-02 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-06-09 | Os VBA | 7.7 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-06-16 | Os VBA | 7.6 | 0.24 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-06-23 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-06-30 | Os VBA | 7.8 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
Sankthanshaugen basseng | 2020-06-23 | Os VBA | 8.1 | 0.43 | 3 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2020-06-23 | Os VBA | 8.2 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2020-06-16 | Os VBA | 8.7 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2020-06-02 | Os VBA | 8.6 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2020-06-16 | Os VBA | 8.6 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2020-06-30 | Os VBA | 8.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2020-06-16 | Os VBA | 8 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-06-02 | Os VBA | 8.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-06-09 | Os VBA | 8.3 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-06-16 | Os VBA | 8 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-06-23 | Os VBA | 8.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-06-30 | Os VBA | 8.3 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2020-06-09 | Os VBA | 8.5 | 0.54 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2020-06-02 | Os VBA | 7.3 | 2.3 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2020-06-02 | Søvik VBA | 7.6 | 0.25 | 13 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2020-06-09 | Søvik VBA | 7.1 | 0.21 | 12 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2020-06-16 | Søvik VBA | 6.9 | 0.3 | 11 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2020-06-23 | Søvik VBA | 7.7 | 0.22 | 15 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2020-06-30 | Søvik VBA | 6.9 | 0.24 | 11 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2020-06-23 | Hegglandsdalen | 7.8 | 0.59 | 2 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2020-06-02 | Eikelandsosen VV, Helland | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2020-06-30 | Eikelandsosen VV, Helland | 6.4 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2020-06-17 | Eikelandsosen VV, Helland | 7 | 0.16 | 2 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2020-06-17 | Eikelandsosen VV, Skjelbreid | 6.6 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2020-06-02 | Eikelandsosen VV, Skjelbreid | 6.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2020-06-30 | Eikelandsosen VV, Skjelbreid | 6.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os vba
Alle forsyningsområder |  |  | Juni 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 27 | 27
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 27 | 27
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 27 | 27
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 27 | 2.1481
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 27 | 0.22778
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 27 | 7.8222
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Os vba, rentvann | 2020-06-02 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os vba, rentvann | 2020-06-09 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os vba, rentvann | 2020-06-16 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os vba, rentvann | 2020-06-23 | Os VBA | 7 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Os vba, rentvann | 2020-06-30 | Os VBA | 7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2020-06-02 | Os VBA | 7 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2020-06-16 | Os VBA | 7.2 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2020-06-30 | Os VBA | 7.2 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-06-02 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-06-09 | Os VBA | 7.7 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-06-16 | Os VBA | 7.6 | 0.24 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-06-23 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-06-30 | Os VBA | 7.8 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
Sankthanshaugen basseng | 2020-06-23 | Os VBA | 8.1 | 0.43 | 3 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2020-06-23 | Os VBA | 8.2 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2020-06-16 | Os VBA | 8.7 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2020-06-02 | Os VBA | 8.6 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2020-06-16 | Os VBA | 8.6 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2020-06-30 | Os VBA | 8.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2020-06-16 | Os VBA | 8 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-06-02 | Os VBA | 8.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-06-09 | Os VBA | 8.3 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-06-16 | Os VBA | 8 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-06-23 | Os VBA | 8.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-06-30 | Os VBA | 8.3 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2020-06-09 | Os VBA | 8.5 | 0.54 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2020-06-02 | Os VBA | 7.3 | 2.3 | 5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik vba
Alle forsyningsområder |  |  | Juni 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 5 | 5
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 5 | 5
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 5 | 5
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 5 | 12.4
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 5 | 0.244
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 5 | 7.24
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Lysekloster barnehage | 2020-06-02 | Søvik VBA | 7.6 | 0.25 | 13 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2020-06-09 | Søvik VBA | 7.1 | 0.21 | 12 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2020-06-16 | Søvik VBA | 6.9 | 0.3 | 11 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2020-06-23 | Søvik VBA | 7.7 | 0.22 | 15 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2020-06-30 | Søvik VBA | 6.9 | 0.24 | 11 | 0 | 0 | 0

## Hegglandsdalen vba
Oppsummering vannkvalitet Hegglandsdalen vba
Alle forsyningsområder |  |  | Juni 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.59
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.8
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2020-06-23 | Hegglandsdalen | 7.8 | 0.59 | 2 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland vba
Alle forsyningsområder |  |  | Juni 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 3 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.12333
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 3 | 6.8333
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Stallabråtet bas | 2020-06-02 | Eikelandsosen VV, Helland | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2020-06-30 | Eikelandsosen VV, Helland | 6.4 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2020-06-17 | Eikelandsosen VV, Helland | 7 | 0.16 | 2 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord vba
Alle forsyningsområder |  |  | Juni 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 3 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.12333
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 3 | 6.4667
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Hovdalia pst | 2020-06-17 | Eikelandsosen VV, Skjelbreid | 6.6 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2020-06-02 | Eikelandsosen VV, Skjelbreid | 6.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2020-06-30 | Eikelandsosen VV, Skjelbreid | 6.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord vba
Alle forsyningsområder |  |  | Juni 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 0 | 0
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 0 | 0
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 0 | 0
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 0 | #DIV/0!
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 0 | #DIV/0!
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 0 | #DIV/0!
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Ingen prøver i juni