## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  | Oktober 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 34 | 34
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 34 | 34
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 34 | 34
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 34 | 4.2941
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 34 | 0.27618
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 34 | 7.6088
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Os vba, rentvann | 2020-10-06 | Os | 7.5 | 0.15 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-13 | Os | 7.3 | 0.13 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-27 | Os | 6.7 | 0.14 | 3 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2020-10-06 | Os | 7.4 | 0.21 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-20 | Os | 7.3 | 0.15 | 3 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-10-06 | Os | 7.9 | 0.18 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-13 | Os | 8.2 | 0.11 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-20 | Os | 7.6 | 0.16 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-27 | Os | 7.6 | 0.15 | 4 | 0 | 0 | 0
Sankthanshaugen basseng | 2020-10-27 | Os | 8.4 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2020-10-27 | Os | 8.1 | 0.47 | 4 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2020-10-20 | Os | 8.5 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2020-10-06 | Os | 8.8 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-20 | Os | 8.5 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2020-10-06 | Os | 8.8 | 0.17 | 3 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-10-06 | Os | 8.5 | 0.16 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-13 | Os | 8.1 | 0.49 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-20 | Os | 8.2 | 0.17 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-27 | Os | 8.3 | 0.13 | 4 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2020-10-13 | Os | 8.4 | 0.66 | 2 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2020-10-06 | Søvik | 6.9 | 0.26 | 10 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-13 | Søvik | 6.7 | 0.29 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-20 | Søvik | 7.3 | 0.26 | 20 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-27 | Søvik | 6.9 | 0.31 | 23 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2020-10-06 | Hegglandsdalen | 7.4 | 0.74 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-13 | Hegglandsdalen | 7.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-20 | Hegglandsdalen | 7.6 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-27 | Hegglandsdalen | 7.5 | 0.36 | 3 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2020-10-06 | Helland | 7.2 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2020-10-20 | Helland | 6.7 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2020-10-06 | Skjelbreid | 6.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2020-10-06 | Skjelbreid | 6.3 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2020-10-20 | Skjelbreid | 6.2 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2020-10-06 | Holmefjord | 8 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os vba
Alle forsyningsområder |  |  | Oktober 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 20 | 20
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 20 | 20
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 20 | 20
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 20 | 3.1
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 20 | 0.215
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 20 | 8.005
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Os vba, rentvann | 2020-10-06 | Os | 7.5 | 0.15 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-13 | Os | 7.3 | 0.13 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-27 | Os | 6.7 | 0.14 | 3 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2020-10-06 | Os | 7.4 | 0.21 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-20 | Os | 7.3 | 0.15 | 3 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-10-06 | Os | 7.9 | 0.18 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-13 | Os | 8.2 | 0.11 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-20 | Os | 7.6 | 0.16 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-27 | Os | 7.6 | 0.15 | 4 | 0 | 0 | 0
Sankthanshaugen basseng | 2020-10-27 | Os | 8.4 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2020-10-27 | Os | 8.1 | 0.47 | 4 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2020-10-20 | Os | 8.5 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2020-10-06 | Os | 8.8 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-20 | Os | 8.5 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2020-10-06 | Os | 8.8 | 0.17 | 3 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-10-06 | Os | 8.5 | 0.16 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-13 | Os | 8.1 | 0.49 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-20 | Os | 8.2 | 0.17 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-27 | Os | 8.3 | 0.13 | 4 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2020-10-13 | Os | 8.4 | 0.66 | 2 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik vba
Alle forsyningsområder |  |  | Oktober 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 4 | 15.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.28
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 4 | 6.95
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Lysekloster barnehage | 2020-10-06 | Søvik | 6.9 | 0.26 | 10 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-13 | Søvik | 6.7 | 0.29 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-20 | Søvik | 7.3 | 0.26 | 20 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-27 | Søvik | 6.9 | 0.31 | 23 | 0 | 0 | 0

## Hegglandsdalen vba
Oppsummering vannkvalitet Hegglandsdalen vba
Alle forsyningsområder |  |  | Oktober 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 4 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.7925
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.5
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2020-10-06 | Hegglandsdalen | 7.4 | 0.74 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-13 | Hegglandsdalen | 7.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-20 | Hegglandsdalen | 7.6 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-10-27 | Hegglandsdalen | 7.5 | 0.36 | 3 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland vba
Alle forsyningsområder |  |  | Oktober 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 2 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.15
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 2 | 6.95
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Helland vba, rentvann | 2020-10-06 | Helland | 7.2 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2020-10-20 | Helland | 6.7 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord vba
Alle forsyningsområder |  |  | Oktober 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 3 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.12
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 3 | 6.3
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Skjelbreid vba, rentvann | 2020-10-06 | Skjelbreid | 6.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2020-10-06 | Skjelbreid | 6.3 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2020-10-20 | Skjelbreid | 6.2 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord vba
Alle forsyningsområder |  |  | Oktober 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.14
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 1 | 8
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Holmefjord vba, rentvann | 2020-10-06 | Holmefjord | 8 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0