## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Januar 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 33 | 33
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 33 | 33
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 33 | 33
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 33 | 4.9091
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 33 | 0.19364
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 33 | 7.4879
Merknad: Søre Øyane skule hadde noe høyere kjemiske verdier enn normalt. Dette skyldtes at skolen ikke har vært i bruk i julen, og har ingen helsemessig betydning i denne sammenhengen.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2022-01-04 | Os | 7.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-11 | Os | 7.6 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-18 | Os | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-25 | Os | 7.4 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2022-01-11 | Os | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-25 | Os | 7.4 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2022-01-04 | Os | 7.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-11 | Os | 7.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-18 | Os | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-25 | Os | 7.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2022-01-18 | Os | 7.6 | 0.18 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2022-01-18 | Os | 8.1 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2022-01-11 | Os | 8.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-25 | Os | 7.6 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2022-01-04 | Os | 9.2 | 2.8 | 17 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2022-01-04 | Os | 7.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-11 | Os | 7.9 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-18 | Os | 7.5 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-25 | Os | 7.4 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2022-01-04 | Os | 8.3 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2022-01-04 | Os | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2022-01-04 | Søvik | 6.8 | 0.26 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-11 | Søvik | 6.9 | 0.27 | 20 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-18 | Søvik | 7 | 0.3 | 20 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-25 | Søvik | 6.9 | 0.26 | 17 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2022-01-25 | Helland | 7.4 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2022-01-11 | Helland | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2022-01-25 | Helland | 7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2022-01-25 | Skjelbreid | 6.4 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2022-01-25 | Skjelbreid | 6.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2022-01-11 | Skjelbreid | 6.9 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2022-01-25 | Holmefjord | 8 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2022-01-25 | Holmefjord | 8.1 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Januar 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 21 | 21
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 21 | 21
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 21 | 21
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 21 | 3.1905
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 21 | 0.21667
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 21 | 7.7
Merknad: Søre Øyane skule hadde noe høyere kjemiske verdier enn normalt. Dette skyldtes at skolen ikke har vært i bruk i julen, og har ingen helsemessig betydning i denne sammenhengen.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2022-01-04 | Os | 7.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-11 | Os | 7.6 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-18 | Os | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-25 | Os | 7.4 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2022-01-11 | Os | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-25 | Os | 7.4 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2022-01-04 | Os | 7.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-11 | Os | 7.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-18 | Os | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-25 | Os | 7.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2022-01-18 | Os | 7.6 | 0.18 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2022-01-18 | Os | 8.1 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2022-01-11 | Os | 8.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-25 | Os | 7.6 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2022-01-04 | Os | 9.2 | 2.8 | 17 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2022-01-04 | Os | 7.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-11 | Os | 7.9 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-18 | Os | 7.5 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-25 | Os | 7.4 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2022-01-04 | Os | 8.3 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2022-01-04 | Os | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Januar 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 4 | 18.75
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.2725
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 6.9
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2022-01-04 | Søvik | 6.8 | 0.26 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-11 | Søvik | 6.9 | 0.27 | 20 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-18 | Søvik | 7 | 0.3 | 20 | 0 | 0 | 0
| 2022-01-25 | Søvik | 6.9 | 0.26 | 17 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Januar 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 3 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.073333
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.3
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2022-01-25 | Helland | 7.4 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2022-01-11 | Helland | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2022-01-25 | Helland | 7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Januar 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 3 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.07
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 6.6
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Skjelbreid vba, rentvann | 2022-01-25 | Skjelbreid | 6.4 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2022-01-25 | Skjelbreid | 6.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2022-01-11 | Skjelbreid | 6.9 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Januar 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 2 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.16
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 8.05
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2022-01-25 | Holmefjord | 8 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2022-01-25 | Holmefjord | 8.1 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0