## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Oktober 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 37 | 37
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 37 | 37
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 37 | 36
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 37 | 4.1459
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 37 | 0.19027
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 37 | 7.9541
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2022-10-04 | Os | 7.5 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-11 | Os | 7.2 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-18 | Os | 7.1 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-25 | Os | 7.2 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2022-10-04 | Os | 7.5 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-18 | Os | 7.2 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2022-10-04 | Os | 8 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-11 | Os | 7.6 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-18 | Os | 7.4 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-25 | Os | 7.7 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2022-10-04 | Os | 10 | 0.13 | 2.5 | 1 | 0 | 0
| 2022-10-07 | Os | 9.8 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-11 | Os | 9.9 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-18 | Os | 10 | 0.25 | 5.3 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-25 | Os | 10 | 0.24 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2022-10-11 | Os | 7.6 | 0.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2022-10-11 | Os | 8.6 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2022-10-04 | Os | 8.4 | 0.43 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-25 | Os | 8.4 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2022-10-18 | Os | 9.3 | 0.33 | 7.6 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2022-10-04 | Os | 7.5 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-11 | Os | 7.6 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-18 | Os | 7.8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-25 | Os | 7.9 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2022-10-04 | Os | 8.3 | 0.33 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2022-10-25 | Os | 7.6 | 0.61 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2022-10-25 | Os | 9.9 | 0.48 | 5.5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2022-10-04 | Søvik | 7 | 0.19 | 13 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-11 | Søvik | 7.2 | 0.19 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-18 | Søvik | 6.9 | 0.23 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-25 | Søvik | 7 | 0.23 | 14 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2022-10-04 | Helland | 7.1 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2022-10-18 | Helland | 6.5 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2022-10-04 | Skjelbreid | 6.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2022-10-18 | Skjelbreid | 6.8 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2022-10-04 | Holmefjord | 8 | 0.27 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2022-10-18 | Holmefjord | 8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Oktober 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 27 | 27
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 27 | 27
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 27 | 26
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 27 | 3.0889
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 27 | 0.2037
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 27 | 8.2593
Merknader: 1) pH over tiltaksgrense i Endelausmarka og på Hegglandsdalen endeledning. Ledningene har lavt forbruk og står konstant med litt uttapping for å avhjelpe noe.
2) Funn av 1 koliform bakterie i prøve fra Endelausmarka 04.10.22. Omprøve ble tatt 07.10.22. Den hadde god kvalitet.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2022-10-04 | Os | 7.5 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-11 | Os | 7.2 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-18 | Os | 7.1 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-25 | Os | 7.2 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2022-10-04 | Os | 7.5 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-18 | Os | 7.2 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2022-10-04 | Os | 8 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-11 | Os | 7.6 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-18 | Os | 7.4 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-25 | Os | 7.7 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2022-10-04 | Os | 10 | 0.13 | 2.5 | 1 | 0 | 0
| 2022-10-07 | Os | 9.8 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-11 | Os | 9.9 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-18 | Os | 10 | 0.25 | 5.3 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-25 | Os | 10 | 0.24 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2022-10-11 | Os | 7.6 | 0.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2022-10-11 | Os | 8.6 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2022-10-04 | Os | 8.4 | 0.43 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-25 | Os | 8.4 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2022-10-18 | Os | 9.3 | 0.33 | 7.6 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2022-10-04 | Os | 7.5 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-11 | Os | 7.6 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-18 | Os | 7.8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-25 | Os | 7.9 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2022-10-04 | Os | 8.3 | 0.33 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2022-10-25 | Os | 7.6 | 0.61 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2022-10-25 | Os | 9.9 | 0.48 | 5.5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Oktober 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 13.75
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.21
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.025
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2022-10-04 | Søvik | 7 | 0.19 | 13 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-11 | Søvik | 7.2 | 0.19 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-18 | Søvik | 6.9 | 0.23 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2022-10-25 | Søvik | 7 | 0.23 | 14 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Oktober 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.11
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 6.8
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Kommunehuset | 2022-10-04 | Helland | 7.1 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2022-10-18 | Helland | 6.5 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Oktober 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.08
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 6.8
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holdhus skole | 2022-10-04 | Skjelbreid | 6.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2022-10-18 | Skjelbreid | 6.8 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Oktober 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.16
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 8
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2022-10-04 | Holmefjord | 8 | 0.27 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2022-10-18 | Holmefjord | 8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0