## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | November 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 45 | 45
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 45 | 45
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 45 | 43
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 45 | 4.6511
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 45 | 0.15467
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 45 | 7.78
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2022-11-01 | Os | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-08 | Os | 7.2 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-15 | Os | 7.3 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-22 | Os | 7.1 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-29 | Os | 7.3 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2022-11-08 | Os | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-22 | Os | 7.3 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2022-11-01 | Os | 7.6 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-08 | Os | 7.7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-15 | Os | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-22 | Os | 7.4 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-29 | Os | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2022-11-03 | Os | 10 | 0.24 | 5.2 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-08 | Os | 10 | 0.22 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-15 | Os | 10 | 0.16 | 6.1 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-29 | Os | 10 | 0.13 | 5.2 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2022-11-15 | Os | 7.7 | 0.19 | 2.5 | 1 | 0 | 0
| 2022-11-17 | Os | 7.8 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2022-11-15 | Os | 8.4 | 0.12 | 2.5 | 1 | 0 | 0
| 2022-11-17 | Os | 8.6 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2022-11-08 | Os | 8.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-22 | Os | 8.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2022-11-15 | Os | 9 | 0.14 | 6.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2022-11-01 | Os | 7.8 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-08 | Os | 7.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-15 | Os | 8 | 0.18 | 6.2 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-22 | Os | 7.7 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-29 | Os | 8.1 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2022-11-01 | Os | 7.8 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2022-11-29 | Os | 7.4 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2022-11-29 | Os | 9.9 | 0.44 | 6.1 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2022-11-01 | Søvik | 6.9 | 0.2 | 13 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-08 | Søvik | 6.9 | 0.18 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-15 | Søvik | 6.8 | 0.24 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-22 | Søvik | 7 | 0.27 | 23 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-29 | Søvik | 7.1 | 0.27 | 24 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2022-11-01 | Helland | 7.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2022-11-15 | Helland | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2022-11-29 | Helland | 7.4 | 0.19 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2022-11-01 | Skjelbreid | 6.3 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2022-11-01 | Skjelbreid | 6.7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2022-11-15 | Skjelbreid | 6.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2022-11-29 | Skjelbreid | 7.1 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2022-11-01 | Holmefjord | 8.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2022-11-15 | Holmefjord | 8.1 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | November 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 31 | 31
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 31 | 31
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 31 | 29
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 31 | 3.1548
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 31 | 0.16032
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 31 | 8.0903
Merknader: 1) pH over tiltaksgrense i Endelausmarka og på Hegglandsdalen endeledning. Ledningene har lavt forbruk og står konstant med litt uttapping for å avhjelpe noe.
2) Funn av 1 koliform bakterie på Luranetunet og 1 koliform bakterie på Bjørnen basseng 15.11.22. Omprøver ble tatt 17.11.22. De hadde god kvalitet
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2022-11-01 | Os | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-08 | Os | 7.2 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-15 | Os | 7.3 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-22 | Os | 7.1 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-29 | Os | 7.3 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2022-11-08 | Os | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-22 | Os | 7.3 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2022-11-01 | Os | 7.6 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-08 | Os | 7.7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-15 | Os | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-22 | Os | 7.4 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-29 | Os | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2022-11-03 | Os | 10 | 0.24 | 5.2 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-08 | Os | 10 | 0.22 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-15 | Os | 10 | 0.16 | 6.1 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-29 | Os | 10 | 0.13 | 5.2 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2022-11-15 | Os | 7.7 | 0.19 | 2.5 | 1 | 0 | 0
| 2022-11-17 | Os | 7.8 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2022-11-15 | Os | 8.4 | 0.12 | 2.5 | 1 | 0 | 0
| 2022-11-17 | Os | 8.6 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2022-11-08 | Os | 8.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-22 | Os | 8.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2022-11-15 | Os | 9 | 0.14 | 6.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2022-11-01 | Os | 7.8 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-08 | Os | 7.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-15 | Os | 8 | 0.18 | 6.2 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-22 | Os | 7.7 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-29 | Os | 8.1 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2022-11-01 | Os | 7.8 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2022-11-29 | Os | 7.4 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2022-11-29 | Os | 9.9 | 0.44 | 6.1 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | November 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 5 | 5
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 5 | 17.8
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 5 | 0.232
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 5 | 6.94
Merknad: 1) Høyt fargetall på Lysekloster barnehage skyldes naturlig variasjon i råvannet og at det ikke er fargefjerning i vannbehandlingen på Søvik vba.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2022-11-01 | Søvik | 6.9 | 0.2 | 13 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-08 | Søvik | 6.9 | 0.18 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-15 | Søvik | 6.8 | 0.24 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-22 | Søvik | 7 | 0.27 | 23 | 0 | 0 | 0
| 2022-11-29 | Søvik | 7.1 | 0.27 | 24 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | November 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 3 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.096667
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.2333
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2022-11-01 | Helland | 7.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2022-11-15 | Helland | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2022-11-29 | Helland | 7.4 | 0.19 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | November 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.0975
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 6.675
Merknad: 1) Lav pH på Skjelbreid vba rentvann 01.11.22. Tiltak utført for pH-justering på vannbehandlingsanlegget.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Skjelbreid vba, rentvann | 2022-11-01 | Skjelbreid | 6.3 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2022-11-01 | Skjelbreid | 6.7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2022-11-15 | Skjelbreid | 6.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2022-11-29 | Skjelbreid | 7.1 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | November 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.075
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 8.1
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2022-11-01 | Holmefjord | 8.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2022-11-15 | Holmefjord | 8.1 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0