## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | September 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 44 | 44
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 44 | 44
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 44 | 44
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 44 | 6.1364
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 44 | 0.31045
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 44 | 7.7545
Merknad:
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2025-09-02 | Os VBA | 7.6 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-09 | Os VBA | 7.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-16 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-23 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-30 | Os VBA | 7.5 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2025-09-09 | Os VBA | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-23 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2025-09-02 | Os VBA | 7.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-09 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-16 | Os VBA | 7.6 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-23 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-30 | Os VBA | 7.8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2025-09-02 | Os VBA | 9.8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-16 | Os VBA | 9.5 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-30 | Os VBA | 9.8 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2025-09-16 | Os VBA | 8.1 | 0.19 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2025-09-16 | Os VBA | 7.4 | 0.55 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2025-09-16 | Os VBA | 8.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane Naturbarnehage | 2025-09-09 | Os VBA | 7.8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-23 | Os VBA | 7.7 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2025-09-16 | Os VBA | 8.7 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2025-09-02 | Os VBA | 7.9 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-09 | Os VBA | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-16 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-23 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-30 | Os VBA | 7.9 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2025-09-02 | Os VBA | 8.2 | 4.6 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-09 | Os VBA | 7.4 | 2.2 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2025-09-23 | Os VBA | 7.3 | 0.36 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2025-09-23 | Os VBA | 8.7 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2025-09-02 | Søvik VBA | 7.1 | 0.27 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-09 | Søvik VBA | 6.9 | 0.26 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-16 | Søvik VBA | 6.9 | 0.26 | 17 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-23 | Søvik VBA | 7.1 | 0.24 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-30 | Søvik VBA | 6.8 | 0.25 | 14 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2025-09-30 | Helland VBA | 7.4 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2025-09-30 | Helland VBA | 7.3 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2025-09-16 | Helland VBA | 7.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2025-09-30 | Skjelbreid VBA | 7 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2025-09-02 | Skjelbreid VBA | 8.6 | 0.62 | 5 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2025-09-16 | Skjelbreid VBA | 7.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2025-09-16 | Skjelbreid VBA | 8.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2025-09-30 | Holmefjord VBA | 7.9 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2025-09-02 | Holmefjord VBA | 8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | September 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 30 | 30
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 30 | 30
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 30 | 30
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 30 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 30 | 0.361
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 30 | 7.8767
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2025-09-02 | Os VBA | 7.6 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-09 | Os VBA | 7.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-16 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-23 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-30 | Os VBA | 7.5 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2025-09-09 | Os VBA | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-23 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2025-09-02 | Os VBA | 7.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-09 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-16 | Os VBA | 7.6 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-23 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-30 | Os VBA | 7.8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2025-09-02 | Os VBA | 9.8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-16 | Os VBA | 9.5 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-30 | Os VBA | 9.8 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2025-09-16 | Os VBA | 8.1 | 0.19 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2025-09-16 | Os VBA | 7.4 | 0.55 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2025-09-16 | Os VBA | 8.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane Naturbarnehage | 2025-09-09 | Os VBA | 7.8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-23 | Os VBA | 7.7 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2025-09-16 | Os VBA | 8.7 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2025-09-02 | Os VBA | 7.9 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-09 | Os VBA | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-16 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-23 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-30 | Os VBA | 7.9 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2025-09-02 | Os VBA | 8.2 | 4.6 | 5 | 0 | 0 | 0
| 45909 | Os VBA | 7.4 | 2.2 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 45923 | Os VBA | 7.3 | 0.36 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 45923 | Os VBA | 8.7 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | September 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 5 | 5
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 5 | 15
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 5 | 0.256
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 5 | 6.96
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2025-09-02 | Søvik VBA | 7.1 | 0.27 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-09 | Søvik VBA | 6.9 | 0.26 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-16 | Søvik VBA | 6.9 | 0.26 | 17 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-23 | Søvik VBA | 7.1 | 0.24 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-30 | Søvik VBA | 6.8 | 0.25 | 14 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | September 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 3 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.12333
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.3
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2025-09-30 | Helland VBA | 7.4 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2025-09-30 | Helland VBA | 7.3 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2025-09-16 | Helland VBA | 7.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | September 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.24
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 8.075
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Skjelbreid vba, rentvann | 2025-09-30 | Skjelbreid VBA | 7 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 45902 | Skjelbreid VBA | 8.6 | 0.62 | 5 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 45916 | Skjelbreid VBA | 7.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 45916 | Skjelbreid VBA | 8.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | September 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.11
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.95
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2025-09-30 | Holmefjord VBA | 7.9 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2025-09-02 | Holmefjord VBA | 8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0