## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Oktober 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 31 | 31
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 31 | 31
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 31 | 31
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 31 | 4.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 31 | 0.15645
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 30 | 7.4033
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2021-10-05 | Os VBA | 8.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os vba, rentvann | 2021-10-12 | Os VBA | 6.9 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0
Os vba, rentvann | 2021-10-19 | Os VBA | 7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os vba, rentvann | 2021-10-26 | Os VBA | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2021-10-05 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2021-10-19 | Os VBA | 7 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-10-05 | Os VBA | 7.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-10-12 | Os VBA | 6.9 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-10-19 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-10-26 | Os VBA | 7.9 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2021-10-12 | Os VBA | 7 | 0.34 | 4 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2021-10-12 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2021-10-05 | Os VBA | 8.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2021-10-26 | Os VBA |  | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2021-10-19 | Os VBA | 9.1 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-10-05 | Os VBA | 8.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-10-12 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-10-19 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-10-26 | Os VBA | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2021-10-05 | Os VBA | 8 | 0.71 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2021-10-26 | Os VBA | 7.4 | 0.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2021-10-05 | Søvik vba | 6.8 | 0.41 | 15 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2021-10-12 | Søvik vba | 7 | 0.34 | 15 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2021-10-19 | Søvik vba | 6.7 | 0.29 | 16 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2021-10-26 | Søvik vba | 7.1 | 0.23 | 23 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2021-10-20 | Helland vba | 7.2 | 0.11 | 3 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2021-10-05 | Helland vba | 7 | 0.16 | 3 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2021-10-20 | Helland vba | 7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2021-10-05 | Skjelbreid vba | 6.7 | 0.11 | 3 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2021-10-20 | Skjelbreid vba | 7.6 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2021-10-05 | Holmefjord vba | 7.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Okt. 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 21 | 21
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 21 | 21
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 21 | 21
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 21 | 2.5952
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 21 | 0.1381
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 20 | 7.555
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2021-10-05 | Os VBA | 8.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os vba, rentvann | 2021-10-12 | Os VBA | 6.9 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0
Os vba, rentvann | 2021-10-19 | Os VBA | 7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os vba, rentvann | 2021-10-26 | Os VBA | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2021-10-05 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2021-10-19 | Os VBA | 7 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-10-05 | Os VBA | 7.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-10-12 | Os VBA | 6.9 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-10-19 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-10-26 | Os VBA | 7.9 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2021-10-12 | Os VBA | 7 | 0.34 | 4 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2021-10-12 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2021-10-05 | Os VBA | 8.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2021-10-26 | Os VBA |  | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2021-10-19 | Os VBA | 9.1 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-10-05 | Os VBA | 8.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-10-12 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-10-19 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-10-26 | Os VBA | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2021-10-05 | Os VBA | 8 | 0.71 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2021-10-26 | Os VBA | 7.4 | 0.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Okt. 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 4 | 17.25
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.3175
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 6.9
Merknad: Høyt fargetall skyldes naturlig variasjon i råvannskilden og at Søvik ikke fjerner farge i vannbehandlingsprosessen
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2021-10-05 | Søvik vba | 6.8 | 0.41 | 15 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2021-10-12 | Søvik vba | 7 | 0.34 | 15 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2021-10-19 | Søvik vba | 6.7 | 0.29 | 16 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2021-10-26 | Søvik vba | 7.1 | 0.23 | 23 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Okt. 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 3 | 2.6667
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.12333
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.0667
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2021-10-20 | Helland vba | 7.2 | 0.11 | 3 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2021-10-05 | Helland vba | 7 | 0.16 | 3 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2021-10-20 | Helland vba | 7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Okt. 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 2 | 3
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.105
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.15
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Skjelbreid vba, rentvann | 2021-10-05 | Skjelbreid vba | 6.7 | 0.11 | 3 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2021-10-20 | Skjelbreid vba | 7.6 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Okt. 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.9
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord barneskole | 2021-10-05 | Holmefjord vba | 7.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0