## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | November 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 33 | 33
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 33 | 33
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 33 | 33
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 33 | 7.503
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 33 | 0.13848
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 33 | 7.6818
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2024-11-05 | Os | 7.4 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-12 | Os | 7.1 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-19 | Os | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-26 | Os | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2024-11-05 | Os | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-19 | Os | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2024-11-05 | Os | 7.7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-12 | Os | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-19 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-26 | Os | 7.8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2024-11-12 | Os | 9.5 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-26 | Os | 9.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2024-11-12 | Os | 7.7 | 0.13 | 5.6 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2024-11-12 | Os | 7.5 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2024-11-12 | Os | 7.8 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2024-11-05 | Os | 7.1 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-19 | Os | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2024-11-12 | Os | 8.8 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2024-11-05 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-12 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-19 | Os | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-26 | Os | 7.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2024-11-19 | Os | 7.1 | 0.21 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2024-11-19 | Os | 9.3 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2024-11-05 | Søvik | 8.1 | 0.28 | 27 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-12 | Søvik | 7.7 | 0.26 | 29 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-19 | Søvik | 7 | 0.27 | 23 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-26 | Søvik | 7.6 | 0.25 | 23 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2024-11-26 | Helland | 7.3 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2024-11-12 | Skjelbreid | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2024-11-26 | Skjelbreid | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2024-11-12 | Holmefjord | 8.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2024-11-26 | Holmefjord | 8.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | November 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 24 | 24
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 24 | 24
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 24 | 24
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 24 | 5.025
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 24 | 0.12333
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 24 | 7.7125
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2024-11-05 | Os | 7.4 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-12 | Os | 7.1 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-19 | Os | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-26 | Os | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2024-11-05 | Os | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-19 | Os | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2024-11-05 | Os | 7.7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-12 | Os | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-19 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-26 | Os | 7.8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2024-11-12 | Os | 9.5 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-26 | Os | 9.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2024-11-12 | Os | 7.7 | 0.13 | 5.6 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2024-11-12 | Os | 7.5 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2024-11-12 | Os | 7.8 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2024-11-05 | Os | 7.1 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-19 | Os | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2024-11-12 | Os | 8.8 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2024-11-05 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-12 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-19 | Os | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-26 | Os | 7.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2024-11-19 | Os | 7.1 | 0.21 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2024-11-19 | Os | 9.3 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | November 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 25.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.265
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.6
Merknad: Høyt fargetall kyldes naturlig variasjon i råvannet og at det ikke er fargefjerning i vannbehandlingen på Søvik vba.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2024-11-05 | Søvik | 8.1 | 0.28 | 27 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-12 | Søvik | 7.7 | 0.26 | 29 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-19 | Søvik | 7 | 0.27 | 23 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-26 | Søvik | 7.6 | 0.25 | 23 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | November 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 1 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.15
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.3
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Kommunehuset | 2024-11-26 | Helland | 7.3 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | November 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.25
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Hovden bas | 2024-11-12 | Skjelbreid | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2024-11-26 | Skjelbreid | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | November 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 8.1
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2024-11-12 | Holmefjord | 8.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2024-11-26 | Holmefjord | 8.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0