## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Desember 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 33 | 33
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 28 | 28
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 33 | 33
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 33 | 5.9121
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 33 | 0.13242
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 33 | 7.7879
Merknad:
Det ble ikke analysert for Intestinale enterokokker den 22.12.25 grunnet helligdag.
Høy pH Lysekloster barnehage. Tiltak med spyling pågår for å redusere pH.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2025-12-02 | Os VBA | 6.9 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-09 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-16 | Os VBA | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-22 | Os VBA | 6.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2025-12-02 | Os VBA | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-16 | Os VBA | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2025-12-02 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-09 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-16 | Os VBA | 7.4 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-22 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0
Endelausmarka | 2025-12-09 | Os VBA | 9.7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-22 | Os VBA | 9.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2025-12-09 | Os VBA | 7.2 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2025-12-09 | Os VBA | 7.3 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2025-12-09 | Os VBA | 7.8 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane Naturbarnehage | 2025-12-02 | Os VBA | 8.8 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-16 | Os VBA | 7.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2025-12-09 | Os VBA | 8.8 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2025-12-02 | Os VBA | 7.2 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-09 | Os VBA | 7.4 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-16 | Os VBA | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-22 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0
Nordstrøno pst | 2025-12-02 | Os VBA | 9.5 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2025-12-16 | Os VBA | 7.3 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2025-12-16 | Os VBA | 8.8 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2025-12-02 | Søvik VBA | 7.1 | 0.25 | 20 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-09 | Søvik VBA | 7.1 | 0.26 | 20 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-16 | Os VBA | 10 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-22 | Os VBA | 9.5 | 0.13 | 5.1 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2025-12-09 | Helland VBA | 7.5 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2025-12-09 | Helland VBA | 7.3 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2025-12-09 | Skjelbreid VBA | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2025-12-09 | Holmefjord VBA | 8.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Desember 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 27 | 27
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 22 | 22
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 27 | 27
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 27 | 5.0037
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 27 | 0.12407
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 27 | 7.8815
Merknad
Det ble ikke analysert for Intestinale enterokokker den 22.12.25 grunnet helligdag.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2025-12-02 | Os VBA | 6.9 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-09 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-16 | Os VBA | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-22 | Os VBA | 6.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2025-12-02 | Os VBA | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-16 | Os VBA | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2025-12-02 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-09 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-16 | Os VBA | 7.4 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-22 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0
Endelausmarka | 2025-12-09 | Os VBA | 9.7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-22 | Os VBA | 9.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2025-12-09 | Os VBA | 7.2 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2025-12-09 | Os VBA | 7.3 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2025-12-09 | Os VBA | 7.8 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane Naturbarnehage | 2025-12-02 | Os VBA | 8.8 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-16 | Os VBA | 7.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2025-12-09 | Os VBA | 8.8 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2025-12-02 | Os VBA | 7.2 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-09 | Os VBA | 7.4 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-16 | Os VBA | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-22 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0
Nordstrøno pst | 2025-12-02 | Os VBA | 9.5 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2025-12-16 | Os VBA | 7.3 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2025-12-16 | Os VBA | 8.8 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2025-12-16 | Os VBA | 10 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-22 | Os VBA | 9.5 | 0.13 | 5.1 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Desember 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 20
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.255
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.1
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2025-12-02 | Søvik VBA | 7.1 | 0.25 | 20 | 0 | 0 | 0
| 2025-12-09 | Søvik VBA | 7.1 | 0.26 | 20 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Desember 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.145
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.4
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2025-12-09 | Helland VBA | 7.5 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2025-12-09 | Helland VBA | 7.3 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Desember 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 1 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.11
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.1
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Skjelbreid vba, rentvann | 2025-12-09 | Skjelbreid VBA | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Desember 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 1 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.11
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 8.1
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2025-12-09 | Holmefjord VBA | 8.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0