## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Juli 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 42 | 42
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 42 | 42
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 42 | 42
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 42 | 6.0786
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 42 | 0.20405
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 42 | 7.5833
Merknad:
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2025-07-01 | Os vba | 7.1 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-08 | Os vba | 7.3 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-15 | Os vba | 7.4 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-22 | Os vba | 7.3 | 0.19 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-29 | Os vba | 7.2 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2025-07-01 | Os vba | 7.1 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-15 | Os vba | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-29 | Os vba | 7.5 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2025-07-01 | Os vba | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-08 | Os vba | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-15 | Os vba | 7.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-22 | Os vba | 7.8 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-29 | Os vba | 7.6 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2025-07-08 | Os vba | 9.5 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-22 | Os vba | 9.8 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2025-07-08 | Os vba | 7.6 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2025-07-08 | Os vba | 7.4 | 0.44 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2025-07-08 | Os vba | 7.6 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane Naturbarnehage | 2025-07-01 | Os vba | 7.6 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-15 | Os vba | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-29 | Os vba | 7.9 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2025-07-22 | Os vba | 9.8 | 1.4 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2025-07-01 | Os vba | 7.2 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-08 | Os vba | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-15 | Os vba | 7.8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-22 | Os vba | 7.8 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-29 | Os vba | 7.6 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2025-07-01 | Os vba | 7.3 | 0.45 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2025-07-22 | Os vba | 7.5 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2025-07-22 | Os vba | 9.2 | 0.44 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2025-07-01 | Søvik vba | 7.5 | 0.24 | 17 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-08 | Søvik vba | 7 | 0.35 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-15 | Søvik vba | 7.1 | 0.2 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-22 | Søvik vba | 7.1 | 0.44 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-29 | Søvik vba | 6.7 | 0.31 | 9 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2025-07-22 | Helland vba | 7.1 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2025-07-22 | Helland vba | 7.3 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2025-07-08 | Helland vba | 7 | 0.11 | 5.3 | 0 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2025-07-22 | Skjelbreid vba | 6.9 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2025-07-08 | Skjelbreid vba | 7 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2025-07-08 | Skjelbreid vba | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2025-07-22 | Holmefjord vba | 7.9 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Juli 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 30 | 30
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 30 | 30
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 30 | 30
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 30 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 30 | 0.205
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 30 | 7.7567
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2025-07-01 | Os vba | 7.1 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-08 | Os vba | 7.3 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-15 | Os vba | 7.4 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-22 | Os vba | 7.3 | 0.19 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-29 | Os vba | 7.2 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2025-07-01 | Os vba | 7.1 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-15 | Os vba | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-29 | Os vba | 7.5 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2025-07-01 | Os vba | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-08 | Os vba | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-15 | Os vba | 7.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-22 | Os vba | 7.8 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-29 | Os vba | 7.6 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2025-07-08 | Os vba | 9.5 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-22 | Os vba | 9.8 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2025-07-08 | Os vba | 7.6 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2025-07-08 | Os vba | 7.4 | 0.44 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2025-07-08 | Os vba | 7.6 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane Naturbarnehage | 2025-07-01 | Os vba | 7.6 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-15 | Os vba | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-29 | Os vba | 7.9 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2025-07-22 | Os vba | 9.8 | 1.4 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2025-07-01 | Os vba | 7.2 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-08 | Os vba | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-15 | Os vba | 7.8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-22 | Os vba | 7.8 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-29 | Os vba | 7.6 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2025-07-01 | Os vba | 7.3 | 0.45 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2025-07-22 | Os vba | 7.5 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2025-07-22 | Os vba | 9.2 | 0.44 | 5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Juli 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 5 | 5
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 5 | 14
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 5 | 0.308
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 5 | 7.08
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2025-07-01 | Søvik vba | 7.5 | 0.24 | 17 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-08 | Søvik vba | 7 | 0.35 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-15 | Søvik vba | 7.1 | 0.2 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-22 | Søvik vba | 7.1 | 0.44 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-29 | Søvik vba | 6.7 | 0.31 | 9 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Juli 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 3 | 5.1
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.12667
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.1333
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2025-07-22 | Helland vba | 7.1 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2025-07-22 | Helland vba | 7.3 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2025-07-08 | Helland vba | 7 | 0.11 | 5.3 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Juli 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 3 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.11667
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.0333
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Skjelbreid vba, rentvann | 2025-07-22 | Skjelbreid vba | 6.9 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2025-07-08 | Skjelbreid vba | 7 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2025-07-08 | Skjelbreid vba | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Juli 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 1 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.15
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.9
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2025-07-22 | Holmefjord vba | 7.9 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0